## Formularz ofertowy
Kosztorys Ofertowy
Budowa : |  |  | SUW Strzyżewnice wymiana rurociągu tłocznego DN 500 od trasy S5 do kaskad
Obiekt : |  |  | II ETAP
A d r e s : |  |  | Strzyżewice, Lotnicza 50, 64-100 Leszno
Opis robót : |  |  | Sanitarna
Lp | KNR | Symbol | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena | Wartość
1 |  | STAN | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : |  |  |  | 0 | 1
1 | KNNR | 1 0102-03 | Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni | 0 | ha |  | 0 | 2
2 | KNNR | 1 0101-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm | 3 | szt. |  | 0 | 3
3 | KNNR | 1 0110-01 | Usunięcie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki | 2 | mp. |  | 0 | 4
4 | KNNR | 1 0107-01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. | 2 | mp |  | 0 | 5
5 | KNNR | 1 0108-01 | Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym . | 3 | szt. |  | 0 | 6
6 | KNNR | 1 0107-02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. | 2 | mp |  | 0 | 7
7 | KNNR | 1 0110-01 | Usunięcie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki | 2 | mp. |  | 0 | 8
8 | KNNR | 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik do ponownego wbudowania ) | 4 | m |  | 0 | 9
9 | KNR | 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do ponownego montażu | 13 | m2 |  | 0 | 10
10 | KNNR | 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie ( tłuczeń do ponownego wbudowania ) | 13 | m2 |  | 0 | 11
11 | KNR | 2-02 1804-11 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie do ponownego montażu | 2 | m |  | 0 | 12
2 |  | STAN | DEMONTAŻ IST.RUROCIĄGU STALOWEGO |  |  |  | 0 | 13
12 | KNR | 4-05I 0121-08 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych , DN 500 - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu | 44 | m |  | 0 | 14
13 | KNR | 4-05I 0121-07 | Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych DN 400 - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu | 4 | m |  | 0 | 15
14 | KNR | 4-05I 0110-08 | Zaślepienie rurociągów fi 500 | 3 | szt. |  | 0 | 16
15 | KNR | 4-05I 0110-07 | Zaślepienie rurociągów fi 400 | 1 | szt. |  | 0 | 17
16 | KNR | 4-05I 0227-03 | Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm | 1 | kpl. |  | 0 | 18
17 | KNR | 4-05I 0222-05 | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 250 mm | 1 | szt. |  | 0 | 19
18 | KNR | 4-05I 0222-09 | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 500 mm | 1 | szt. |  | 0 | 20
3 |  | STAN | ROBOTY ZIEMNE - prace montażowe |  |  |  | 0 | 21
19 | KNNR | 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II | 541 | m3 |  | 0 | 22
20 | KNNR | 1 0307-03 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II | 135 | m3 |  | 0 | 23
21 | KNNR | 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II | 87 | m3 |  | 0 | 24
22 | KNNR | 1 0318-03 | Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III wraz z zagęszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - gruntem rodzimym | 217 | m3 |  | 0 | 25
23 | KNNR | 1 0214-04 | Mechaniczne zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - gruntem rodzimym | 458 | m3 |  | 0 | 26
24 | KNNR | 1 0215-01 | Przemieszczanie spycharkami nadmiaru gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego na odl.do 10 m - po trasie wykopu | 88 | m3 |  | 0 | 27
25 | KNR | 2-01 0233-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II | 403 | m2 |  | 0 | 28
4 |  | STAN | UMOCNIENIENIE WYKOPÓW I PODWIESZENIA : |  |  |  | 0 | 29
26 |  | KAT.INDYW.1/50 | Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (boks) wykop o śr. głębokości 2,29 m , szerokości 1,15 m , grunt kat.I-II | 676 | m3 |  | 0 | 30
27 | KNNR | 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | 7 | kpl. |  | 0 | 31
28 | KNNR | 1 0527-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m | 7 | kpl. |  | 0 | 32
29 | KNNR | 1 0529-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | 1 | kpl. |  | 0 | 33
30 | KNNR | 1 0529-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | 1 | kpl. |  | 0 | 34
5 |  | STAN | ODWODNIENIE : |  |  |  | 0 | 35
31 | KNNR | 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości do 4 m. - wpłukanie igłofiltra, praca agregatu i odprowadzenie wody Odwodnienie jednostronne. | 30 | szt |  | 0 | 36
32 |  |  | Wypompowywanie napływającej wody w trakcie montażu węzłów | 3 | kpl. |  | 0 | 37
6 |  | STAN | ROBOTY MONTAŻOWE : |  |  |  | 0 | 38
6.1 |  | ELEMENT | SIEĆ : |  |  |  | 0 | 39
33 | KNNR | 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - piasek dowieziony | 35 | m3 |  | 0 | 40
34 | KNNR | 4 1009-18 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 560 mm , PEHD 500 SDR17, PN10 | 97 | m |  | 0 | 41
35 | KNNR | 4 1010-18 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 560 mm | 10 | złącz. |  | 0 | 42
36 | KNNR | 4 1009-17 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 500 mm , PEHD 500 SDR17, PN10 | 95 | m |  | 0 | 43
37 | KNNR | 4 1010-17 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PEHD 500 SDR17, PN10 metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 500 mm | 8 | złącz. |  | 0 | 44
38 | KNNR | 4 1009-13 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 315 mm , PEHD 315 SDR17, PN10 | 69 | m |  | 0 | 45
39 | KNNR | 4 1010-13 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 315 mm | 6 | złącz. |  | 0 | 46
40 | KNNR | 4 1008-04 | Sieci wodociągowe - rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 160 mm ,PVC160 PN10 - wykopy umocnione | 8 | m |  | 0 | 47
41 | KNNR | 4 1009-04 | Montaż rur przepustowych PE o śr.zewnętrznej 110 mm ( PE GRK 110 N450 ) niebieska wraz z korkami zaślepiającymi | 271 | m |  | 0 | 48
42 | KNR-W | 2-18 0109-01 | Montaż rur przepustowych , polietylenowych HDPE o śr. zewnętrznej 40 mm (OPTO) wraz z korkami zaślepiającym Układanie przy użyciu prościarki do rur. | 271 | m |  | 0 | 49
43 | KNR | 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 271 | m |  | 0 | 50
44 | KNR | 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy rur przepustowych OPTO HDPE40 i PE GRK 110 N450 w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru pomarańczowego | 541 | m |  | 0 | 51
45 | KNNR | 4 1607-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 560 mm | 1 | 500m -1 |  | 0 | 52
46 | KNNR | 4 1606-07 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 500 mm | 1 | 200m -1 |  | 0 | 53
47 | KNNR | 4 1606-05 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 315 mm | 1 | 200m -1 |  | 0 | 54
48 | KNNR | 4 1606-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm | 1 | 200m -1 |  | 0 | 55
49 | KNNR | 4 1612-08 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 560 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 56
50 | KNNR | 4 1611-06 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 560 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 57
51 | KNNR | 4 1612-08 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 560 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 58
52 | KNNR | 4 1612-07 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 500 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 59
53 | KNNR | 4 1611-05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 500 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 60
54 | KNNR | 4 1612-07 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 500 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 61
55 | KNNR | 4 1612-05 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 315 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 62
56 | KNNR | 4 1612-05 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 315 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 63
57 | KNNR | 4 1611-03 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 315 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 64
58 | KNNR | 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 65
59 | KNNR | 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 66
60 | KNNR | 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | 1 | odc.200m |  | 0 | 67
61 | KNR | 2-19 0134-02 | Oznakowanie lokalizacji zasuw na słupku stalowym 1,1/4 " | 4 | kpl. |  | 0 | 68
6.2 |  | ELEMENT | Węzeł W1 |  |  |  | 0 | 69
62 | KNNR | 4 1011-08 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek o śr. zewn. 500 mm - łuk 90 st , PE 100 SDR17 DN 500 | 1 | złącz. |  | 0 | 70
6.3 |  | ELEMENT | Węzeł W1a |  |  |  | 0 | 71
63 | KNNR | 4 1014-10 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 500 mm - łącznik rurowo-kołnierzowy ( RK ) DN 500 mm | 1 | szt. |  | 0 | 72
64 | KNNR | 4 1012-08 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 500 mm - wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN500+stalowy kołnierz luźny | 1 | szt. |  | 0 | 73
65 | KNNR | 4 1011-11 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 500 mm - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100 , SDR17 , DN500 | 1 | złącz. |  | 0 | 74
66 | KNNR | 4 1011-08 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek o śr. zewn. 500 mm - łuk 90 st , PE 100 SDR17 DN 500 | 1 | złącz. |  | 0 | 75
67 | KNNR | 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów betonowych (B 15) , drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe | 1 | m3 |  | 0 | 76
6.4 |  | ELEMENT | Węzeł W2 |  |  |  | 0 | 77
68 | KNNR | 4 1011-08 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek o śr. zewn. 500 mm - łuk 90 st , PE 100 SDR17 DN 500 | 1 | złącz. |  | 0 | 78
69 | KNNR | 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów betonowych (B 15) , drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe | 1 | m3 |  | 0 | 79
6.5 |  | ELEMENT | Węzeł W3 |  |  |  | 0 | 80
70 | KNNR | 4 1012-08 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 500 mm - wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN500+stalowy kołnierz luźny | 1 | szt. |  | 0 | 81
71 | KNNR | 4 1112-09 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna, miękkouszczelniona DN 500 mm z uszczelkami, śrubami nierdzewnymi , obudową teleskopową , skrzynką uliczną PEHD z pokrywą żeliwną z podkładką PEHD , skrzynka w pierścieniu betonowym | 1 | kpl. |  | 0 | 82
72 | KNNR | 4 1014-10 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 500 mm -trójnik DN500/300 | 1 | szt. |  | 0 | 83
73 | KNNR | 4 1012-05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 300 mm - wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN300+stalowy kołnierz luźny- wykopy umocnione | 1 | szt. |  | 0 | 84
74 | KNNR | 4 1012-08 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 500 mm - wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN500+stalowy kołnierz luźny | 1 | szt. |  | 0 | 85
75 | KNNR | 4 1011-11 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek o śr. zewn. 500 mm -redukcja symetryczna PEHD 500/560 - wykopy umocnione | 1 | złącz. |  | 0 | 86
76 | KNNR | 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów betonowych (B 15) , drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe | 0 | m3 |  | 0 | 87
6.6 |  | ELEMENT | Węzeł W4-W5 |  |  |  | 0 | 88
77 | KNNR | 4 1011-11 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek o śr. zewn. 500 mm -redukcja symetryczna PEHD 500/560 - wykopy umocnione | 1 | złącz. |  | 0 | 89
78 | KNNR | 4 1012-08 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 500 mm - wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN500+stalowy kołnierz luźny | 1 | szt. |  | 0 | 90
79 | KNNR | 4 1014-10 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 500 mm - wykopy umocnione-trójnik DN500/80 | 1 | szt. |  | 0 | 91
80 | KNNR | 4 1119-03 | Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem DN 80 mm , H 2610 mm z : zasuwą kołnierzową miękkouszczelnioną DN 80 mm , łącznikiem - kształtka żeliwna dwukołnierzowa FF DN80 L=500mm, kolanem stopowym DN 80 mm, obudową teleeskopową, skrzynką uliczną PEHD osadzoną na pierścieniu PEHD z pokrywą żeliwną.Obudowa skrzynki betonem lub kostką betonową. | 1 | kpl |  | 0 | 92
81 | KNNR | 4 1014-10 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 500 mm - wykopy umocnione-trójnik DN500/500 | 1 | szt. |  | 0 | 93
82 | KNNR | 4 1112-09 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna, miękkouszczelniona DN 500 mm z uszczelkami, śrubami nierdzewnymi , obudową teleskopową , skrzynką uliczną PEHD z pokrywą żeliwną z podkładką PEHD , skrzynka w pierścieniu betonowym | 1 | kpl. |  | 0 | 94
83 | KNNR | 4 1014-10 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - kształtka żeliwna dwukołnierzowa FF DN500, L = 500 mm | 1 | szt. |  | 0 | 95
84 | KNNR | 4 1014-10 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - kształtka żeliwna dwukołnierzowa FF DN500, L = 1000 mm | 1 | szt. |  | 0 | 96
85 | KNNR | 4 1014-10 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 500 mm- redukcja żeliwna symetryczna DN 500/300 | 1 | szt. |  | 0 | 97
86 | KNNR | 4 1014-07 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - wykopy umocnione - łuk żeliwny DN 300 90 st , PN10 | 1 | szt. |  | 0 | 98
87 | KNNR | 4 1112-06 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna, miękkouszczelniona DN 300 mm z uszczelkami, śrubami nierdzewnymi , obudową teleskopową , skrzynką uliczną PEHD z pokrywą żeliwną z podkładką PEHD , skrzynka w pierścieniu betonowym | 1 | kpl. |  | 0 | 99
88 | KNNR | 4 1014-07 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - wykopy umocnione -trójnik DN300/80 | 1 | szt. |  | 0 | 100
89 | KNNR | 4 1012-05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 300 mm - wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN300+stalowy kołnierz luźny | 1 | szt. |  | 0 | 101
90 | KNNR | 4 1014-02 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - wykopy umocnione-łuk kołnierzowy 90 st DN80 | 1 | szt. |  | 0 | 102
91 | KNNR | 4 1014-02 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - wykopy umocnione-kształtka FF DN80 L=200mm | 1 | szt. |  | 0 | 103
92 | KNNR | 4 1113-02 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna, miękkouszczelniona DN 80 mm z uszczelkami, śrubami nierdzewnymi , obudową teleskopową , skrzynką uliczną PEHD z pokrywą żeliwną z podkładką PEHD , skrzynka w pierścieniu betonowym | 1 | kpl. |  | 0 | 104
93 | KNNR | 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm - wykopy umocnione - tuleja PE100, SDR17 DN90+stalowy kołnierz luźny DN80 | 1 | szt. |  | 0 | 105
94 | KNNR | 4 1011-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - łuk elektrooporowe 45 st PE100 DN 90 SDR 17 | 1 | złącz. |  | 0 | 106
95 | KNNR | 4 1009-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione - PE100 SDR17 DN90 | 2 | m |  | 0 | 107
96 | KNNR | 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm - wykopy umocnione - tuleja PE100, SDR17 DN90+stalowy kołnierz luźny DN80 | 1 | szt. |  | 0 | 108
97 |  |  | Montaż kompletnej studni betonowej odwadniającej ( beton C35/45 ) gł. 2,72 m DN 1000 mm z : kręgów betonowych DN 1000 mm, H 500 mm łączonych na uszczelkę gumową,dennicą betonową monolityczną DN 1000 mm dla przyłącza PE100 SDR17 DN90 mm ( przejście szczelne), betonowym krążkiem dystansowym , włazem żeliwnym z wypełnieniem bet. D400 ,stopniami złazowymi stalowymi dwustopowymi w otulinie PE, kołnierzem stalowym DN80z gwintem wew DN80 wraz z złączem strażackim DN80 i strzemionami stalowymi ( płaskownik 30x5 mm) mocowanymi do ściany studni na kotwy chemiczne np Hilti | 1 | stud. |  | 0 | 109
98 | KNNR | 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów betonowych (B 15) , drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe | 1 | m3 |  | 0 | 110
99 |  |  | Przejście szczelne -łańcuch typ Integra lub inny równoważny uzgodniony z Inwestorem na rurę DN 500 wraz z wykonaniem poszerzenia otworu istniejącego | 1 | szt |  | 0 | 111
6.7 |  | ELEMENT | Węzeł W6 |  |  |  | 0 | 112
100 | KNNR | 4 1011-11 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek -redukcja symetryczna PEHD 355/315 - wykopy umocnione | 1 | złącz. |  | 0 | 113
101 | KNNR | 4 1012-05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 355 mm - wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN355+stalowy kołnierz luźny | 1 | szt. |  | 0 | 114
102 | KNNR | 4 1112-06 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna, miękkouszczelniona DN 300 mm z uszczelkami, śrubami nierdzewnymi , obudową teleskopową , skrzynką uliczną PEHD z pokrywą żeliwną z podkładką PEHD , skrzynka w pierścieniu betonowym | 1 | kpl. |  | 0 | 115
103 | KNNR | 4 1014-08 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 350 mm - wykopy umocnione-trójnik DN350/350 | 1 | szt. |  | 0 | 116
104 | KNNR | 4 1014-08 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 350 mm - łącznik rurowo-kołnierzowy ( RK ) DN 350 mm | 2 | szt. |  | 0 | 117
105 | KNNR | 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów betonowych (B 15) , drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe | 0 | m3 |  | 0 | 118
6.8 |  | ELEMENT | Węzeł W7 |  |  |  | 0 | 119
106 | KNNR | 4 1014-06 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 250 mm - łącznik rurowo-kołnierzowy ( RK ) DN 250 mm - wykopy umocnione | 1 | szt. |  | 0 | 120
107 | KNNR | 4 1014-06 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - kształtka żeliwna dwukołnierzowa FF DN250, L = 1000 mm - wykopy umocnione | 1 | szt. |  | 0 | 121
108 | KNNR | 4 1112-05 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna, miękkouszczelniona DN 250 mm z uszczelkami, śrubami nierdzewnymi , obudową teleskopową , skrzynką uliczną PEHD z pokrywą żeliwną z podkładką PEHD , skrzynka w pierścieniu betonowym | 1 | kpl. |  | 0 | 122
109 | KNNR | 4 1014-07 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm- redukcja żeliwna symetryczna DN 300/250 | 1 | szt. |  | 0 | 123
110 | KNNR | 4 1014-07 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm - wykopy umocnione-trójnik DN300/300 | 1 | szt. |  | 0 | 124
111 | KNNR | 4 1112-06 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna, miękkouszczelniona DN 300 mm z uszczelkami, śrubami nierdzewnymi , obudową teleskopową , skrzynką uliczną PEHD z pokrywą żeliwną z podkładką PEHD , skrzynka w pierścieniu betonowym | 1 | kpl. |  | 0 | 125
112 | KNNR | 4 1012-05 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 300 mm - wykopy umocnione -tuleja PE100, SDR17 DN300+stalowy kołnierz luźny | 1 | szt. |  | 0 | 126
113 | KNNR | 4 1014-07 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 300 mm- redukcja żeliwna symetryczna DN 300/150 | 1 | szt. |  | 0 | 127
114 | KNNR | 4 1112-03 | Zasuwa kołnierzowa żeliwna, miękkouszczelniona DN 150 mm z uszczelkami, śrubami nierdzewnymi , obudową teleskopową , skrzynką uliczną PEHD z pokrywą żeliwną z podkładką PEHD , skrzynka w pierścieniu betonowym | 1 | kpl. |  | 0 | 128
115 | KNNR | 4 1014-04 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - wykopy umocnione - kształtka FW DN 150 | 1 | szt. |  | 0 | 129
116 | KNNR | 4 1022-04 | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm - wykopy umocnione- nasuwka PVC-U 160 ,PN10 | 1 | szt. |  | 0 | 130
117 | KNNR | 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów betonowych (B 15) , drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe | 0 | m3 |  | 0 | 131
6.9 |  | ELEMENT | Węzeł W8 |  |  |  | 0 | 132
118 | KNNR | 4 1022-04 | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm - wykopy umocnione - łuk PVC-U DN160 , 90st. | 1 | szt. |  | 0 | 133
119 | KNNR | 4 1430-01 | Wykonanie różnych elementów betonowych (B 15) , drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe | 0 | m3 |  | 0 | 134
6.1 |  | ELEMENT | Węzeł W9 |  |  |  | 0 | 135
120 | KNNR | 4 1022-04 | Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 160 mm - wykopy umocnione - mufa PVC-U DN160 | 1 | szt. |  | 0 | 136
6.11 |  | ELEMENT | Montaż kształtek łukowych - zmiana kierunku biegu sieci |  |  |  | 0 | 137
121 | KNNR | 4 1011-11 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek - wykopy umocnione - Luk 45 st PE DN 315 | 2 | złącz. |  | 0 | 138
6.12 |  | ELEMENT | Odtworzenie drogi - kostka z demontażu |  |  |  | 0 | 139
122 | KNR | 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- kostka betonowa z demontażu | 13 | m2 |  | 0 | 140
123 | KNR | 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm , 0/31,5 mm | 13 | m2 |  | 0 | 141
124 | KNR | 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. | 13 | m2 |  | 0 | 142
125 | KNR | 2-31 0111-03 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm , RM=5,0 MPa | 13 | m2 |  | 0 | 143
126 | KNR | 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | 0 | m3 |  | 0 | 144
127 | KNR | 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik z demontażu | 4 | m |  | 0 | 145
128 | KNR | 2-02 1804-12 | Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogrodzenie z demontażu | 2 | m |  | 0 | 146
SUMA

## Tabela elementów
Kosztorys ofertowy
Budowa : | SUW Strzyżewnice wymiana rurociągu tłocznego DN 500 od trasy S5 do kaskad
Obiekt : | II ETAP
A d r e s :
Opis robót : | Sanitarna
| Opis robót | Wartość | Waluta | Wyr | Sym St. | Sym. El | Kosztorys | Nazwa grupy robót
Razem 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : | 0 | zł | S |  |  | 9010010001 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
Razem 2 | DEMONTAŻ IST.RUROCIĄGU STALOWEGO | 0 | zł | S |  |  | 9010010001 | DEMONTAŻ IST.RUROCIĄGU STALOWEGO
Razem 3 | ROBOTY ZIEMNE - prace montażowe | 0 | zł | S |  |  | 9010010001 | ROBOTY ZIEMNE - prace montażowe
Razem 4 | UMOCNIENIENIE WYKOPÓW I PODWIESZENIA : | 0 | zł | S |  |  | 9010010001 | UMOCNIENIENIE WYKOPÓW I PODWIESZENIA :
Razem 5 | ODWODNIENIE : | 0 | zł | S |  |  | 9010010001 | ODWODNIENIE :
6.1 | SIEĆ : | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
6.2 | Węzeł W1 | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
6.3 | Węzeł W1a | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
6.4 | Węzeł W2 | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
6.5 | Węzeł W3 | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
6.6 | Węzeł W4-W5 | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
6.7 | Węzeł W6 | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
6.8 | Węzeł W7 | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
6.9 | Węzeł W8 | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
6.1 | Węzeł W9 | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
6.11 | Montaż kształtek łukowych - zmiana kierunku biegu sieci | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
6.12 | Odtworzenie drogi - kostka z demontażu | 0 | zł | E |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
Razem 6 | ROBOTY MONTAŻOWE : | 0 | zł | S |  |  | 9010010001 | ROBOTY MONTAŻOWE :
RAZEM : | Wartość kosztorysowa robót : | 0 | zł |  |  |  | 9010010001
0

## Strona tytułowa formularz
KOSZTORYS OFERTOWY nr: 901-001-0001
Budowa : | SUW Strzyżewnice wymiana rurociągu tłocznego DN 500 od trasy S5 do kaskad
Obiekt : | II ETAP
A d r e s :
Opis robót : | Sanitarna
Inwestor : | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o. o.
Adres inwestora : | ul. Lipowa 76 A , 64-100 Leszno
Wykonawca :
A d r e s :
| Wartość kosztorysowa robót : | zł
| Podatek VAT .......... % : | zł
| Wartość robót ogółem : | zł
WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU
| Stawka roboczogodziny R-g : | zł / r-g
| Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : | %
| Narzut kosztów pośrednich Kp : | %
| Narzut zysku Z : | %
Podstawa wyceny :
Poziom cen :
Opracował :
Data :
Sprawdził :
Data :
| Inwestor : | Wykonawca :